SUMARIO

A continuación, se transcribe lo expresado en el documento INT-GT-05 “Estructura y contenido de los informes técnicos”:

“Es una síntesis del contenido del documento, cuyo objetivo es comunicarle al lector lo esencial del trabajo realizado.

El sumario debe contener los aspectos más relevantes del informe: un resumen del procedimiento empleado, los materiales, equipos y programas utilizados, una breve discusión de los resultados, conclusiones y recomendaciones principales. De esta forma, el sumario responde a las preguntas: qué, para qué, cómo, con qué, qué resultó y qué se concluye del trabajo realizado.

El sumario debe ser breve y conciso, sin referencia alguna al cuerpo del documento. Contiene información técnica específica que ofrece, de manera rápida, una visión completa del documento. Amplía el resumen escrito en los metadatos que requiere en el SISMED, y puede contener información confidencial. No debe incluir ni figuras ni tablas.

El sumario tendrá un máximo de una página; es distinto al abstracto en cuanto a que este último es siempre más corto y tan sólo se limita a enunciar el problema. Todas las palabras claves utilizadas en el documento deben aparecer en el sumario”.

TABLA DE CONTENIDO

Página

SUMARIO	iv

LISTA DE FIGURAS	vii

LISTA DE TABLAS	viii

LISTA DE ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS	ix

1.	INTRODUCCIÓN	1

1.1	Objetivo	1

1.2	Alcance	1

2.	CONTENIDO GENERAL	1

2.1	Primer nivel de subtítulo xxxxx	2

2.2	Primer nivel de subtítulo xxxxx	2

2.3	Primer nivel de subtítulo xxxxx	2

3.	RESULTADOS	2

3.1	Primera prueba	2

3.2	Segunda prueba	3

3.2.1	Segundo nivel de subtítulo xxxxx	3

3.2.2	Segundo nivel de subtítulo xxxxx	3

3.2.3	Segundo nivel de subtítulo xxxxx	4

4.	CONCLUSIONES	5

5.	RECOMENDACIONES	5

6.	REFERENCIAS	5

ANEXOS	6

Anexo A. Primer anexo de ejemplo	7

Anexo B. Segundo anexo de ejemplo	8

LISTA DE FIGURAS

Página

Figura 3.1 Diagrama de cromaticidad	5

Figura 3.2 Segunda imagen de ejemplo	5

Figura 3.3 Envolventes de fase	6

Figura 3.4 Ejemplo de párrafo con ríos tipográficos	10

Figura 3.5 Ejemplo de párrafos donde se usa la separación de sílabas con guiones	10

LISTA DE TABLAS

Página

Tabla 3.1 Ejemplo de tabla cuyo formato puede ser usado en su documento a	3

Tabla 3.2. Ejemplo de tabla para hacer la lista de tablas	4

Tabla 3.3. Tercera tabla de ejemplo	8

Tabla 4.1. Cuarta tabla de ejemplo	11

Tabla 4.2. Quinta tabla de ejemplo	11

LISTA DE ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS

# INTRODUCCIÓN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci. Aenean nec lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue. Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy.

## Objetivo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

## Alcance

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

# METODOLOGÍA

La selección de tecnologías de medición de flujo en línea constituye una etapa crítica en los procesos de fiscalización, transferencia de custodia y control operacional en las refinerías de petróleo. Dada la diversidad de fluidos procesados (crudos livianos y pesados, productos medios, gasolinas, slop y combustibles de aviación) y la variabilidad de las condiciones de operación, es imprescindible contar con instrumentos capaces de ofrecer exactitud, estabilidad, repetitividad y robustez ante perturbaciones propias de los sistemas de despacho y recibo. En la industria refinadora, los medidores más empleados incluyen tecnologías de desplazamiento positivo, turbina, vórtex, ultrasonido, magnéticos, Coriolis y presión diferencial, los cuales presentan ventajas y limitaciones que deben analizarse de manera comparativa mediante un enfoque multicriterio formal.

## Descripción general de la metodología en dos fases

### Fase I: Selección del tipo de tecnología más adecuada

Esta fase determina cuál tecnología de medición es la más apropiada para los fluidos a medir en las estaciones LACT de la Fase I del proyecto. La evaluación considera variables de desempeño metrológico, compatibilidad con condiciones de operación (densidad, viscosidad, régimen de flujo, perfiles hidráulicos), exactitud, certificación para custodia y sensibilidad a cambios en propiedades del fluido.

En la Figura 2.1 se muestra la ruta de las actividades a seguir hasta que quede seleccionada

la tecnología más adecuada para la medición de flujo en línea.

Figura 2.1 Metodología de la Fase I

### Fase II: Selección del proveedor óptimo

Una vez elegida la tecnología, se realiza una evaluación exhaustiva entre fabricantes, integrando los criterios propuesto en el instructivo de SAMH (MPPH, 2024): exactitud, repetitividad, linealidad, bidireccionalidad, carreras de medición, diferimiento operacional. Se espera que, al finalizar esta fase, se tengan seleccionado el proveedor de medidores de flujo que resulte como principal en la jerarquización entre proveedores que ofrecen la tecnología de medición de flujo (o las tecnologías de medición de flujo) seleccionadas en la Fasae I.

En la Figura 2.2 se muestra la ruta de actividades que se deben seguir para jerarquizar a los proveedores que ofrecen medidores de flujo con el tipo de tecnología de medición que se haya seleccionado en la Fase I.

Figura 2.2 Metodología de la Fase II

## Tipos de medidores y fabricantes más usuales

La industria de refinación dispone de una amplia variedad de tecnologías de medición de flujo en línea, cada una basada en principios físicos distintos y diseñada para operar bajo condiciones específicas de caudal, viscosidad, composición del fluido y exigencias metrológicas. La correcta identificación de los tipos de medidores disponibles en el mercado, junto con sus fabricantes más reconocidos y el alcance típico de cada tecnología, constituye un paso fundamental en el proceso de preselección técnica. Esta revisión inicial permite delimitar con precisión qué alternativas son viables para aplicaciones de transferencia de custodia en el TAEG y el MENA, asegurando que solo se consideren tecnologías maduras, certificadas y respaldadas por proveedores con trayectoria comprobada en la industria de hidrocarburos. En la Tabla 2.1 se encuentra un listado de las tecnologías más usadas en la industria de la refinación de petróleo.

Tabla 3.2 Tipos de medidores de flujo y fabricantes internacionales

| Tipo de medidor | Principio |  | Fabricantes típicos | País de origen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desplazamiento positivo (PD) | Volumétrico | Liquid Controls (LC) |  | EE. UU. |
|  |  | Brooks Instrument |  | EE. UU. |
|  |  | Oval Corporation |  | Japón |
| Coriolis | Masa | Micro Motion (Emerson) |  | EE. UU. |
|  |  | Endress+Hauser |  | Suiza |
|  |  | Yokogawa |  | Japón |
| Ultrasónico (single/multipath) | Tiempo de tránsito / Doppler | Krohne |  | Alemania |
|  |  | Siemens |  | Alemania |
|  |  | Fuji Electric |  | Japón |
| Turbina | Velocidad | FMC Technologies / Smith |  | EE. UU. |
|  |  | Badger Meter |  | EE. UU. |
| Vórtex | Frecuencia de desprendimiento de vórtices | Yokogawa |  | Japón |
|  |  | Endress+Hauser |  | Suiza |
| Magnético | Ley de Faraday | ABB |  | Suiza |
|  |  | Rosemount |  | EE. UU. |
| Presión diferencial (placa, Venturi, tobera) | Ley de Bernoulli | Daniel (Emerson) |  | EE. UU. |
|  |  | Yokogawa |  | Japón |

La primera fase del proceso metodológico tiene como objetivo identificar la tecnología de medición de flujo que garantice la mayor precisión, repetitividad y estabilidad metrológica en las condiciones operativas específicas del Terminal de Almacenamiento y Embarque Guaraguao (TAEG) y del Llenadero Mercado Nacional (MENA).
La selección se fundamenta en la Norma Técnica de Selección de Tecnologías de PDVSA y en los lineamientos internacionales establecidos por OIML R117 (Dynamic Measuring Systems for Liquids Other Than Water) y API MPMS Chapters 5.6 y 5.8, los cuales definen los requisitos de desempeño para medidores utilizados en transferencia de custodia de hidrocarburos.

Conformación del panel de expertos

La selección de tecnologías de alto impacto en la industria de hidrocarburos es, fundamentalmente, un ejercicio de gestión de riesgos y optimización de valor. La decisión final debe mitigar los riesgos financieros, operativos, de seguridad y de obsolescencia.

La estructura del equipo decisor (Tabla 1) se basa en la necesidad de cubrir los tres pilares del Triple Bottom Line (Economía, Personas/Seguridad, Sostenibilidad) adaptados a la gestión de activos, integrando la visión a corto plazo (Proyectos/Costo) con la visión a largo plazo (Operación/Mantenimiento).

Tabla 1. Roles y contribución estratégica al proceso de selección

Rol Factor Dominante

Justificación de Inclusión

| Financiero | Es el dueño del capital y responsable directo de la viabilidad económica y el Retorno de |
| --- | --- |

Inversión (ROI). Su juicio es indispensable para validar CAPEX, OPEX y LCC.

Líder SIHO Ambiente/SeguridadRol gatekeeper. Su aprobación es una condición de no-negociación. Valida que la tecnología cumpla normativas y no introduzca riesgos catastrócos (accidentes, fugas).

Superintendente OPS Operabilidad Representa al usuario final directo. Valida la usabilidad, el nivel de automatización y la tolerancia a las condiciones reales de proceso (Manejo de fluido).

| Mecánica | Es responsable del costo del ciclo de vida (LCC) posterior a la instalación. Su foco es |
| --- | --- |

la Conabilidad, Robustez Mecánica y la disponibilidad de Repuestos/Servicios.

Líder CTO Tecnología Es el prospector de futuro. Evalúa el TRL, la

Obsolescencia y la Escalabilidad, asegurando que la tecnología no quede obsoleta en 5 años.

Especialista SCM Proveedor/LogísticaGestiona la cadena de suministro y los riesgos

externos. Su juicio pondera la Capacidad de Respuesta, Reputación y los Términos Contractuales del proveedor.

La interacción de estos roles, aunque potencialmente conictiva, es la que garantiza la solidez de los criterios. El soporte técnico del equipo se justica mediante los siguientes mecanismos:

3.1 Separación de criterios y atribución de expertos

Cada rol tiene una inuencia directa en la denición de la curva de valoración de los atributos de su dominio. Por ejemplo:

El Gerente MNT tiene la mayor autoridad para denir el rango .Aceptable"de Vida Útil o Robustez Mecánica.

El Líder SIHO es la autoridad máxima para denir el nivel de Tasa de Incidentes o el cumplimiento de Certificaciones.

El CPO establece los umbrales de TIR y VPN.

Jerarquización de la autoridad decisoria (AHP)

Para la toma de decisión final, la autoridad de cada miembro no es igual. Se utiliza el Proceso Analítico Jerárquico (AHP) para ponderar la inuencia de cada rol basándose en el riesgo e impacto estratégico que gestionan.

Tabla 2. Peso relativo de los decisores en el consenso nal (AHP)

Rol del Decisor Peso Asignado (Wi)

| CPO (Finanzas) Líder SIHO (Seguridad) Superintendente OPS (Operación) Gerente MNT (Mantenimiento) Líder CTO (Tecnología) Especialista SCM (Suministro) | 26.8 %26.8 %16.1 % 10.5 % 10.5 % 6.3 % |
| --- | --- |

Total 100.0 %

La jerarquía establece que la Viabilidad Económica y la Seguridad son precondiciones ineludibles (53.6 % del peso total), mientras que la visión de Operaciones (16.1 %) es la más crítica para la implementación práctica. Los juicios de cada experto sobre una tecnología serán multiplicados por su respectivo peso (Wi), garantizando que los riesgos de mayor impacto no sean subvalorados.

El equipo propuesto es el mínimo requerido para una toma de decisiones responsable en proyectos de capital intensivo. La formalización de los roles mediante esta estructura garantiza que:

- La generación de criterios sea exhaustiva.

- La valoración de cada atributo sea calibrada por la experiencia del dueño de proceso.

- La agregación final de la decisión se realice mediante un método transparente y matemáticamente validado (AHP), priorizando el riesgo y el retorno estratégico sobre la simple mayoría de votos.

## Criterios determinantes de la selección

Durante esta fase, los criterios de mayor peso son los asociados a la exactitud, linealidad y repetitividad de la medición, puesto que en aplicaciones de fiscalización y transferencia de custodia cualquier desviación genera impactos financieros y contables significativos. Por ello, los criterios metrológicos representan el 60 % del peso total dentro del modelo de decisión (AHP), seguidos por los criterios operacionales (20 %), económicos (15 %) y de mantenimiento (5 %).

Los parámetros priorizados fueron:

- Exactitud (±0.1 % a ±0.2 %), conforme a API MPMS 5.6 y 5.8.

- Repetitividad ≤ ±0.05 %, para asegurar consistencia en mediciones sucesivas.

- Linealidad en todo el rango de operación, con mínimo error sistemático.

- Estabilidad a largo plazo, minimizando deriva o recalibración frecuente.

- Compatibilidad con fluidos de diferente densidad, viscosidad y contenido de sólidos, de acuerdo con la clasificación de productos (Crudo, Residual, Jet A-1, Diesel, Gasolinas, Slop).

## Justificación de las tecnologías consideradas

Con base en la evaluación comparativa contenida en la Tabla 3 del documento base, las tecnologías de medidores Coriolis y medidores ultrasónicos demostraron ser las más adecuadas en términos de exactitud, mantenibilidad y confiabilidad operacional.

### Medidores Coriolis

  - Ventajas técnicas:

  - Miden el flujo másico directo, independiente de la densidad o del perfil de flujo, integrando simultáneamente medición de temperatura y densidad.
Son reconocidos por su precisión típica de ±0.1 % del valor medido y repetitividad mejor que ±0.05 % (API MPMS 5.6; Miller, 1996).
Además, no requieren tramos rectos aguas arriba o abajo, lo cual reduce la incertidumbre por perturbaciones de flujo.

  - Aplicación óptima:

  - Líneas de productos refinados y de alto valor comercial (Jet A-1, Diesel, Gasolina 91/95), donde el error de medición tiene repercusiones económicas directas.

  - Limitaciones:
Alto costo unitario y limitación de tamaño para grandes diámetros, factores compensados por su bajo mantenimiento y vida útil prolongada (15–20 años).

### Medidores Ultrasónicos (Transit-Time y Doppler)

Ventajas técnicas:

  - Son no intrusivos, sin partes móviles, permiten medición bidireccional, presentan baja caída de presión y son adecuados para grandes caudales y ductos de gran diámetro (ISO 17089-1; Baker, 2016).

  - Su precisión se ubica entre ±0.2 % y ±0.5 %, dependiendo de la configuración multipath y la limpieza del fluido.

Aplicación óptima:

  - Líneas de crudo, residuales o mezclas donde los caudales son elevados y se prioriza la continuidad operativa.

Limitaciones:

  - Sensibilidad a burbujas y sólidos suspendidos, por lo que requieren condiciones hidráulicas estables y mantenimiento preventivo de transductores.

Ambas tecnologías cumplen los requisitos de OIML R117 para medición dinámica de líquidos distintos al agua, y están homologadas por el Servicio Autónomo de Metrología de Hidrocarburos (SAMH) para transferencia de custodia.

## Jerarquización de alternativas según criterios AHP

En esta fase, el equipo multidisciplinario (Procesos, Instrumentación, Operaciones y SAMH) desarrolló una jerarquización inicial aplicando el Proceso Analítico Jerárquico (AHP) de Saaty (1980), donde el criterio “precisión de la medida” obtuvo el mayor peso relativo (0.35), seguido de repetitividad (0.20), confiabilidad (0.15), rango de operación (0.10), mantenimiento (0.10) y costo (0.10).

Los resultados normalizados del análisis indicaron el siguiente orden de preferencia se muestran en la Tabla 2.x.

Tabla 2.x Tecnologías seleccionadas

| Tecnología | Exactitud | Peso global AHP | Ranking |
| --- | --- | --- | --- |
| Coriolis | ±0.10 % | 0.78 | 1° Lugar (preferida) |
| Ultrasónica (Transit-Time) | ±0.25 % | 0.72 | 2° Lugar |
| Ultrasónica (Doppler) | ±0.40 % | 0.59 | 3° Lugar |
| Vórtex / DP / Magnético | ≥ ±0.5 % | ≤ 0.45 | No recomendadas para custodia |

Esta jerarquización se sustenta en que, para aplicaciones de medición fiscal, el criterio dominante es la precisión, tal como establece API MPMS Ch. 5.6/5.8 y la literatura especializada (Miller, 1996; Spitzer, 2005; Lipták, 2019).

La Tabla 3 muestra las características generales de las tecnologías evaluadas.

Tabla 3. Comparación de tecnologías de medición de flujo

| Tecnología | Principio de operación | Precisión típica | Ventajas | Limitaciones | Aplicación típica | Mantenimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coriolis | Vibración de tubos y efecto Coriolis | ±0.1% del valor medido | Mide flujo másico directo; alta precisión; no requiere tramos rectos; mide densidad y temperatura | Alto costo; tamaño limitado para grandes diámetros; sensibilidad a vibraciones externas | Crudo y refinados, transferencia custodia | Bajo, sin partes móviles |
| Ultrasónico | Tiempo de tránsito o efecto Doppler | ±0.2-1% | No invasivo; mide grandes diámetros; bidireccional; sin caída de presión | Requiere fluidos limpios para mejor precisión; sensible a burbujas y sólidos | Líquidos y gases, ductos grandes | Bajo, sensores periódicos |
| Magnético | Ley de Faraday, inducción electromagnética | ±0.5% | Sin partes móviles; adecuado para fluidos conductivos; buen costo | No sirve para fluidos no conductores (hidrocarburos puros, aceites) | Agua, efluentes, algunos refinados | Bajo-medio, limpiar electrodos |
| Vórtice | Generación de vórtices | ±1% | Relativamente económico; útil para vapor y líquidos | Sensible a vibraciones; requiere tramo recto; menos preciso en caudales bajos | Vapor, gases, líquidos claros | Medio |
| Presión diferencial | Obstrucción (placa orificio, tubo Venturi) | ±1-2% | Bajo costo; tecnología madura; fácil instalar | Requiere calibración; afectado por depósitos y obstrucción; caída de presión significativa | Crudo y refinados, medición básica | Alto, mantenimiento frecuente |

## Conclusión técnica de la Fase I

El análisis demuestra que los medidores Coriolis constituyen la opción de mayor exactitud, estabilidad y confiabilidad metrológica, siendo idóneos para productos refinados y fluidos limpios.

Los medidores ultrasónicos multipath, por su parte, resultan preferibles para grandes caudales y líneas de crudo o residuales, donde la caída de presión y el mantenimiento mínimo son factores críticos.

Esta decisión asegura la trazabilidad metrológica y el cumplimiento de la normativa SAMH y de los estándares internacionales de medición, proporcionando una base sólida para la Fase II de la metodología, enfocada en la selección del proveedor y la configuración final del sistema de medición.

Baker, R. C. (2016). Flow measurement handbook: Industrial designs, operating principles, performance, and applications. Cambridge University Press.

Lipták, B. G. (Ed.). (2013). Instrument engineers’ handbook, volume 2: Process control and optimization (4th ed.). CRC Press.

Miller, R. W. (1996). Flow measurement engineering handbook (3rd ed.). McGraw-Hill.

Saaty, T. L. (1980). The analytic hierarchy process: Planning, priority setting, resource allocation. McGraw-Hill.

Spitzer, D. W. (2005). Industrial flow measurement (3rd ed.). ISA – The Instrumentation, Systems, and Automation Society.

## Marco teórico para la toma de decisiones multivariables y multicriterio

La selección de tecnologías constituye un problema de decisión multicriterio (MCDM), donde múltiples atributos técnicos, económicos, ambientales y operativos interactúan simultáneamente. Según el enfoque desarrollado en la Propuesta de un proceso para la selección de tecnologías Jun.2025, la decisión tecnológica debe formularse como un sistema jerárquico que integre:

- Criterios medibles y comparables entre tecnologías.

- Ponderaciones relativas que expresen la prioridad estratégica.

- Métodos matemáticos de jerarquización, tales como AHP, TOPSIS, PROMETHEE, ELECTRE y Goal Programming.

- Modelo híbrido que combine criterios regulatorios SAMH y criterios corporativos PDVSA Intevep.

El Proceso Analítico Jerárquico (AHP) de Saaty (2012) es especialmente adecuado para la ponderación inicial porque transforma juicios cualitativos en valores numéricos mediante comparaciones por pares, generando pesos normalizados y verificando la consistencia lógica del evaluador. Esto permite jerarquizar opciones incluso cuando existen incertidumbres o criterios no estrictamente cuantificables.

Una vez obtenidos los pesos, métodos de optimización como Goal Programming permiten seleccionar la alternativa que mejor satisface simultáneamente las metas establecidas —por ejemplo, precisión mínima, CAPEX máximo permitido o confiabilidad requerida— resolviendo el problema como un sistema de desviaciones ponderadas y minimizadas.

## Criterios, definiciones, métricas y tipo de crecimiento

La siguiente tabla resume 15 variables mínimas para la Fase I, con su definición, métrica, rango típico y el valor deseable. En la Tabla 2.2 se muestran algunos criterios que suelen usarse para la selección de tecnología.

Tabla 1 Resumen de criterios para selección de tecnología

| Variable | Definición | Unidad / Métrica | Rango típico | Valor ventajoso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exactitud | Error respecto al valor real | % del caudal | 0.05–1.0 % | ↓ menor |
| Repetitividad | Variación entre mediciones iguales | % | 0.01–0.1 % | ↓ menor |
| Linealidad | Máxima desviación en el rango | % | 0.05–0.5 % | ↓ menor |
| Caída de presión | Diferencial introducido por el medidor | kPa | 5–200 | ↓ menor |
| Sensibilidad a propiedades del fluido | Cambios en densidad/viscosidad | escala 1–5 | — | ↑ mayor |
| Manejo de fluido | Tolerancia a sólidos/burbujas | escala 1–5 | — | ↑ mayor |
| Turndown ratio | Rango entre flujo máx./mín. | razón | 10:1–100:1 | ↑ mayor |
| Requisitos de instalación | Necesidad de rectas y accesorios | escala 1–5 | — | ↓ menor |
| Robustez mecánica | Resistencia general | escala 1–5 | — | ↑ mayor |
| Confiabilidad operacional | Probabilidad de no fallo | % | 90–99.9 % | ↑ mayor |
| Vida útil | Duración esperada | años | 10–20 | ↑ mayor |
| CAPEX | Inversión inicial | USD | — | ↓ menor |
| OPEX | Costo recurrente | USD/año | — | ↓ menor |
| Certificaciones de custodia | Cumplimiento OIML, API, ISO | Sí/No | — | Sí |
| Bidireccionalidad | Medición en dos sentidos | Sí/No | — | Sí |

Para seleccionar la tecnología de medición de flujo óptima, no todas las variables técnicas tienen el mismo peso. La exactitud puede ser crítica para una venta fiscal, mientras que la robustez mecánica puede serlo para un proceso severo. Este documento presenta la jerarquización de 11 variables técnicas mediante la metodología AHP (Analytic Hierarchy Process) (Saaty, 2012), simulando el consenso de un panel de expertos multidisciplinario.

El objetivo es obtener un vector de pesos globales que determine la importancia relativa de cada atributo en la ecuación de decisión final.

### Definición del panel de expertos simulado

La matriz de comparación por pares se construyó bajo la perspectiva de un comité técnico balanceado, compuesto por:

Metrólogo: Prioridad alta en la calidad del dato (exactitud, repetitividad, linealidad).

Ingeniero de PROCESOS: Prioridad en la eficiencia y flexibilidad (caída de presión, turndown, manejo de fluido).

Ingeniero de mantenimiento/Confiabilidad: Prioridad en la durabilidad y facilidad (robustez, vida útil, instalación).

### Matriz de comparación por pares

Se utilizó la escala fundamental de Saaty (2008) (1-9) para comparar la importancia de cada variable contra las demás. La lógica aplicada fue:

Variables críticas (Must have): exactitud, confiabilidad operacional y manejo de fluido se consideraron dominantes. Si el equipo no mide bien o se detiene, no sirve.

Variables importantes (Should have): repetitividad, turndown y robustez mecánica.

Variables deseables (Nice to have): instalación, caída de presión (salvo casos críticos) y vida útil (se asume estándar).

A continuación, se presenta la matriz de comparación por pares consolidada (Tabla 1) y el vector de pesos resultante (Tabla 2).

Tabla 1. Matriz de comparación por pares (Resumen de juicios)

Tabla 2. Ranking y ponderación de variables técnicas

## Metodología para la creación de curvas de valoración

Se definen las curvas de valoración para un conjunto específico de las 11 variables técnicas críticas, identificadas en la sección anterior. Estas variables se centran en el desempeño metrológico, la robustez operativa y la viabilidad de instalación de instrumentos de medición. Se aplica una escala de valoración impar normalizada de 1 a 9, donde 9 representa el desempeño más ventajoso (estado ideal) y 1 el desempeño mínimo aceptable o defciente.

### Exactitud

Definición: Error de medición respecto al valor real (incertidumbre del instrumento).

Unidad: % del caudal

Rango: 0.05 - 1.0 %

Tendencia: Decreciente (menor es mejor)

Tabla 1. Curva de valoración para exactitud

| Exactitud (Ex) | Interpretación | Puntuación |
| --- | --- | --- |
| Ex ≤ 0,05 % | Precisión Fiscal / Custodia | 9 |
| 0,05 % < Ex ≤ 0,1 % | Alta precisión | 7 |
| 0,1 % < Ex ≤ 0,25 % | Precisión estándar de proceso | 5 |
| 0,25 % < Ex ≤ 0,5 % | Precisión media | 3 |
| Ex > 0,5 % | Precisión baja (indicativa) | 1 |

2.2 Repetitividad

# RESULTADOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

## Primera prueba

Las tablas deben estructurarse de forma tal que el lector pueda entender fácilmente el significado de su contenido. Deben ubicarse preferiblemente cerca del texto donde se haga referencia a ellas, de acuerdo con la flexibilidad que permita la diagramación, o en caso de ser muy grandes, se deben colocar en una o varias páginas aparte.

Tabla 3.1. Ejemplo de tabla para hacer la lista de tablas

| Opción | Datos A | Datos B |
| --- | --- | --- |
| Opción A |  |  |
| Opción B |  |  |
| Opción C |  |  |
| Opción D |  |  |

Fuente: Esparragoza (2023, p. 12)

## Segunda prueba

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

### Segundo nivel de subtítulo xxxxx

Las figuras se colocarán preferiblemente cerca del texto donde se mencionan o bien en una página aparte. En situaciones especiales, tales como ocurre cuando un documento tiene poco texto escrito y muchas figuras, éstas se presentarán en orden numérico y a continuación del texto.

### Segundo nivel de subtítulo xxxxx

En lo posible, debe procurarse que las figuras puedan ser vistas sin tener que dar vuelta al documento. Si la figura tiene que ser ubicada horizontalmente, se orientará de manera que la parte superior quede del lado izquierdo de la página, conservando la orientación vertical del pie de página, del código del documento y de la paginación.

### Segundo nivel de subtítulo xxxxx

Las figuras comprenden: imágenes, fotografías, dibujos, gráficas, nomogramas, capturas de pantalla, infografías, logos y sus variantes, entre otras. Deberán identificarse mediante sus respectivos números, títulos, y contener notas explicativas si son necesarias.

Las figuras deben enumerarse de forma consecutiva y correlativamente al primer nivel de títulos que corresponda en el mismo orden en que son presentadas en el texto, en donde debe usarse la palabra “Figura”, seguido de un espacio, luego el número del primer nivel, un punto, el número consecutivo a la figura que corresponde a ese nivel, un espacio y el título de la figura.

Figura 3.1 Diagrama de cromaticidad

Fuente: López (2017, p. 23)

El título de la figura debe ubicarse centrado en la parte inferior de la misma, sin espacio de separación con la figura, con tipografía sin negritas y debe ser redactado de manera breve, concisa, no explicativa, no descriptiva, de forma que evite ocupar más de una línea. Solamente se permitirán títulos que abarquen hasta un máximo de dos líneas. El título de la figura no debe llevar punto al final.

Figura 3.2 Segunda imagen de ejemplo

Fuente: Apellido (Año, p. 00)

# CONCLUSIONES

Constituye la deducción producto del análisis de los hallazgos más sobresalientes del estudio de manera específica, concreta y sencilla. En esta sección el autor emite juicios con relación a su hipótesis, la refuta o la comprueba, basado en una síntesis de los resultados obtenidos. Las conclusiones deben reflejar el alcance y las limitaciones del estudio, así como las consecuencias y determinaciones que pueden contribuir al desarrollo del conocimiento.

Las conclusiones deben estar lógicamente relacionadas con el problema y los objetivos planteados al inicio de la investigación; éstas deben estar respaldadas por los resultados obtenidos y el análisis de los mismos.

# RECOMENDACIONES

El autor podrá exponer sus ideas, de manera precisa y concreta, acerca de las diferentes acciones que pueden derivarse del estudio.

# REFERENCIAS

En esta sección deben incluirse todos los documentos que han sido citados expresamente en el texto; por razones éticas es obligatorio hacer alusión a ellos. La lista de referencias y el llamado de las mismas en el documento se realizarán como se establece en el documento INT-GT-09 “Presentación y composición gráfica de documentos técnicos”.

En esta sección también se deben contemplar los documentos técnicos y reportes de pruebas asociados a la investigación, los cuales se identificarán con su nombre y número, este último en caso de tenerlo. Para el caso de reporte de pruebas, se identificarán con su código.

ANEXOS

Esta página debe ir solamente la palabra ANEXOS y sin otro texto adicional. Al usar esta plantilla, el autor debe borrar el contenido de esta hoja y dejar solo el título (a mitad de página). Lo escrito aquí es solo para ser usado como guía.

Los anexos constituyen el material complementario que amplía la comprensión del documento, pero no son lo bastante significativo para ser incluidos en el texto principal del documento; ejemplos: archivo de datos voluminosos, figuras, diagramas, tablas, normas, mapas, etc. Todos los anexos deberán registrarse en la tabla de contenido.

Las tablas de contenido de los documentos técnicos deberán estar especificadas hasta el tercer nivel, excepto los anexos que solamente se mostrarán hasta el segundo nivel.

Cada anexo se identificará con una letra mayúscula en forma consecutiva y un título, y deberá comenzar en una página nueva. En el caso de anexos con subdivisiones, se utilizará la letra mayúscula seguida por el número correspondiente, por ejemplo: A.1, A.2, A.3, etc.

Anexo A. Primer anexo de ejemplo

En los anexos, las figuras se identificarán con la letra del anexo, seguida de un guion y del número consecutivo correspondiente, seguido de espacio para dar inicio al título de la figura. Por ejemplo, en el Anexo X de un documento se designará: “Figura X-1 Título de la figura”.

Figura A-1 Ejemplo de figura en el anexo

Fuente: (Arias 2023)

Anexo B. Segundo anexo de ejemplo

En los anexos, las tablas se identificarán con la letra del anexo, seguida de un guion y del número consecutivo correspondiente, seguido de un espacio para dar inicio al título de la tabla.

Tabla A-1 Ejemplo de tabla en el anexo

| Nombre | Entrada | Salida | Diferencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Parte 1 |  |  |  |
| Parte 2 |  |  |  |
| Parte 3 |  |  |  |